                          Nová zelená úsporám

 www.eshopRegulus.cz


             Příloha č. II/4
Efektivní využití zdrojů energie
        (Oblast podpory C)
     Článek 1:
Obecné zásady
1. V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie
   v rodinných domech.
2. Při realizaci podporovaných opatření v této oblasti podpory musí být instalovány pouze
   materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (blíže
   viz Přílohy č . III).
3. Realizaci podporovaného opatření v této oblasti podpory musí provést osoba uvedená
   v Seznamu odborných dodavatelů (blíže viz Přílohy č . III), která splň uje požadovanou
   odbornost dle druhu podporovaného opatření.
4. Při podpisu Smlouvy se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat
   zařízení podpořené z tohoto Programu po celou dobu udržitelnosti nebo jej vyměnit za
   zařízení stejného typu, které splňuje podmínky Programu platné v době podání žádosti.
    Článek 2:
Podoblasti podpory
Podoblast podpory C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní
paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti
podpory A)
1. V této podoblasti podpory je podporována výměna původních zdrojů tepla na tuhá a
   vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, jakými jsou
   nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
2. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou
   teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
3. Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových
   způsobilých výdajů .
4. Žádat v této podoblasti podpory mohou pouze žadatelé, kteří současně žádají o podporu
   na snížení energetické náročnosti rodinného domu z oblasti A.
Podoblast
  podpory    Typ zdroje
C.1.1
C.1.2
Kotel na biomasu s ruč ní dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou
paliva
Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruč ní dodávkou paliva a
uzavřené krbové vložky s teplovodním
výměníkem
Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem se samočinnou dodávkou
paliva
Tepelné čerpadlo voda - voda
Tepelné čerpadlo země - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Plynové kondenzační kotle
Výše dotace
[Kč ]
50 000
100 000
Maximální míra
podpory * [%]
75
75
C.1.3
50 000
75
C.1.4
C.1.5
C.1.6
C.1.7
C.1.8
55 000
100 000
100 000
75 000
18 000
75
75
75
75
75
* z celkových způsobilých výdajů
Podoblast podpory C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní
paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti
podpory A)
1. V této podoblasti podpory je podporována výměna původních zdrojů tepla na tuhá a
   vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, jakými jsou
   nízko emisní zdroje na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
2. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou
   teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
3. Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových
   způsobilých výdajů .
4. Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba
   tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.
[image: image1.jpg]




Podoblast
podpory
C.2.1
C.2.2
Typ zdroje
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou
dodávkou paliva
Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruč ní dodávkou paliva a
uzavřené krbové vložky s teplovodním
výměníkem
Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem se samočinnou dodávkou
paliva
Tepelné čerpadlo voda - voda
Tepelné čerpadlo země - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Plynové kondenzační kotle
Výše dotace
[Kč ]
40 000
80 000
Maximální míra
podpory * [%]
55
55
C.2.3
40 000
55
C.2.4
C.2.5
C.2.6
C.2.7
C.2.8
45 000
80 000
80 000
60 000
15 000
55
55
55
55
55
* z celkových způsobilých výdajů
Společná ustanovení pro podoblast podpory C.1 a C.2:
1. Při doložení ukončení realizace musí žadatel stvrdit čestným prohlášením, že zajistil
   ekologickou likvidaci původního zdroje tepla.
2. O dotaci v těchto podoblastech podpory může vlastník domu požádat na jeden objekt
   pouze jednou za dobu trvání Programu.
3. Nově instalované zdroje musí splnit následující parametry:
a. Zdroje na biomasu
i. Podporovány jsou pouze zdroje na biomasu s nízkými hodnotami emisí lokálních
   polutantů do ovzduší.
ii. Podporovány jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulačním zásobníkem
    tepla o minimálním měrném objemu 20 l/kW jmenovitého výkonu zdroje.
    Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj.
    včetně případných objemů vnořených výměníků tepla č i zásobníků teplé vody.
iii. Požadavky na minimální účinnost zdroje a mezní hodnoty emisí shrnuje
     následující tabulka:
[image: image2.jpg]




Mezní hodnoty emisí1
 TOC2TZL
30 mg.m-3
50 mg.m-3
60 mg.m-3
75 mg.m-3
Dodávka paliva
Samočinná
Ruč ní
Minimální
účinnost
85 %
82 %
CO
1 000 mg.m-3
1 200 mg.m-3
Poznámky:
1vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu
obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní
soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují
k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %
2
  nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní
soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti
iv. Splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti se ověřuje
    přímou metodou v souladu s platnými normami vztahujícími se k příslušnému
    typu zdroje (např. ČSN EN 303-5, Č SN EN 13 229, Č SN EN 13 240…).
v. Mezní hodnoty musí být splněny v celém výkonovém rozsahu daného zdroje, tj.
   při jmenovitém a nejmenším částečném tepelném výkonu zdroje. V případě emisí
   CO při nejmenším částečném výkonu se připouští překročení parametru
   uvedeného v tabulce nejvýše o 50 %.
vi. Požadavek na splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti
    při nejnižším částečném výkonu může být u zdrojů s ruč ní dodávkou paliva
    nahrazen současnou instalací akumulačního zásobníku tepla o minimálním
    měrném objemu 55 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se
    rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných
    objemů vnořených výměníků tepla č i zásobníků teplé vody.
b. Tepelná čerpadla
i. Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory,
   stanovené dle Č SN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní
   charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:
Technologie
země - voda
vzduch - voda
voda - voda
Teplotní charakteristika
B0/W35
A2/W35
W10/W35
Minimální topný faktor
určený dle Č SN EN 14 511
4,3
3,1
5,1
ii. Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním
    zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu
    zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř
    zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla č i zásobníků
    teplé vody.
[image: image3.jpg]




c. Plynové kondenzační kotle
i. Podporovány jsou pouze plynové kondenzační kotle s vysokou účinností a
   nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší.
ii.
Požadavky shrnuje následující tabulka:
Parametr
Emise CO
Emise NOx
Účinnost při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody
v kotli 70 °C)
Účinnost při částečném výkonu (při teplotě vratné vody
dodávané do kotle 30 °C)
pH kondenzátu
Mezní hodnota
40 mg.kWh-1
60 mg.kWh-1
>= 95 %
>= 105 %
>= 4,0
Zinek 0,5 mg.dm-3; Měď 0,25
mg.dm-3; Olovo 0,2 mg.dm-3;
kadmium 0,01 mg.dm-3; Chrom
0,15 mg.dm-3; Nikl 0,25 mg.dm-3;
Cín 0,5 mg.dm-3; Dusitany 6
mg.dm-3
Maximální příměsi v kondenzátu
Podoblast podpory C.3 - Instalace termických solárních systémů

1. V této oblasti je podporována instalace solárních termických systémů do rodinných domů
2. Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy
   na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).
3. Pro určení typu systému je rozhodující definice uvedená v Příloze č . I/1.
4. Podpora je přidělována formou fixní dotace na pořízení solárně termických kolektorů a
   jejich příslušenství, včetně montáže, a je omezena maximální mírou podpory ze
   způsobilých výdajů .
Podoblast
   podpory       
Typ systému
C.3.1
C.3.2
    Solární systém na přípravu teplé vody
Dotace [Kč ]
35 000
50 000
Maximální míra
podpory * [%]
40
40
            

Solární systém na přípravu teplé vody a
            

přitápění z celkových způsobilých výdajů
5. Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení parametrů uvedených v tabulce níže:
[image: image4.jpg]




Sledovaný parametr
Označení
[Jednotky]
C.3.1
C.3.2
Vypočtený celkový využitelný zisk solární Qss.u
soustavy[kWh.rok-1]
Vypočtený měrný využitelný zisk solární qss,u
soustavy[kWh.m-2.rok-1]
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé
                                           [%]
vody
Instalace akumulačního zásobníku tepla o
měrném objemu vztaženém k celkové ploše [l.m-2]
apertury
Podoblast podpory C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Bez
požadavku
≥ 1500
≥ 350
≥ 280
Bez
požadavku
≥ 50
≥ 50
≥ 50
1. V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se
   zpětným získáváním tepla. Podporovány jsou pouze rovnotlaké větrací systémy se
   zpětným získáváním tepla s centrálním vzduchotechnickým rozvodem s ventilátory
   s regulací otáček.
2. Podat žádost o podporu v této podoblasti podpory je možné pouze za předpokladu, že
   žadatel současně žádá o podporu z oblasti podpory A.
3. Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti
   obálky budovy n50 <= 2,5 l.h-1.
4. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doložena
   protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy. Toto měření musí provést osoba
   zapsaná pro tuto činnost v Seznamu odborných dodavatelů .
5. Větrací systém musí být navržen dle Č SN EN 15 665 – Změna Z1.
6. Podpora je poskytována formou fixní dotace 100 000 Kč na jeden rodinný dům a je
   omezena maximální mírou podpory 75 % ze způsobilých výdajů .
[image: image5.jpg]




                         Příloha č . II/5
Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
                      (Oblast podpory D)
    Č lánek 1:
Zásady a podmínky
1. Žádost v této oblasti podpory se podává elektronicky prostřednictvím informačního
   systému Programu, a to pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A nebo B
   nebo podoblasti podpory C.2.
2. Administrace žádosti o podporu na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
   probíhá současně s administrací související žádosti o podporu v oblasti A, B nebo C.2.
3. Neodstraněné nedostatky v žádosti o podporu na přípravu a zajištění realizace
   podporovaných opatření nejsou důvodem k ukončení administrace související žádosti
   o podporu z oblasti A, B nebo C2.
4. Podpora v této oblasti podpory má formu přímé dotace a je definitivně přiznána až
   uzavřením Smlouvy související s žádostí o podporu z oblasti A, B nebo C.2.
5. Podpora na přípravu a zajištění realizace je vyplacena na základě Smlouvy současně
   s podporou na realizaci podporovaných opatření z oblasti podpory A, B nebo C.2.
    Č lánek 2:
Podoblasti podpory
Podoblast podpory D.1 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a
   energetického posudku vč . průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh
   v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků .
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činní 10 000 Kč .
Podoblast podpory D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast
podpory A
1. Podpora se poskytuje na zabezpečení odborného technického dozoru stavebníka a na
   zpracování závěrečné zprávy s výrokem o kvalitě provedení opatření.
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč .
Podoblast podpory D.3 – Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti
obálky budovy pro oblast podpory B
1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a
   energetického posudku vč . průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh
   v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků . Podpora
   se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (blower doortest)
   nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.
2. Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč .
Podoblast podpory D.4 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2
1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. zejména projektové
   dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání
   splnění Programem stanovených požadavků .
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč .
            Příloha č . II/6
Bonus za kombinaci vybraných opatření
          (Oblast podpory E)
  Článek 1:
Obecné zásady
1. O navýšení podpory formou bonusu za kombinaci vybraných opatření (dále jen „bonus“)
   lze žádat pouze při podání žádosti.
2. Výše bonusu je stanovena na 10 000 Kč .
3. Bonus lze uplatnit maximálně jednou za celou dobu trvání Programu pro daný rodinný
   dům, a to i při realizaci více kombinací opatření uvedených dále.
4. Bonus je definitivně přiznán a vyplacen až po uzavření Smlouvy u všech kombinovaných
   podporovaných opatření.
Podoblast podpory E.1
1. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících
   rodinných domů ) a žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních
   systémů ).
2. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících
   rodinných domů ), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních
   systémů ) a žádosti z podoblasti podpory C.4 (instalace systémů nuceného větrání se
   zpětným získáváním tepla).
Podoblast podpory E.2
1. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících
   rodinných domů ), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních
   systémů ) a žádosti z podoblasti podpory C.1 (výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná
   kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /při současné realizaci
   opatření z oblasti podpory A/).
2. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících
   rodinných domů ), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních
   systémů ), žádosti z podoblasti podpory C.1 (výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná
   kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /při současné realizaci
   opatření z oblasti podpory A/) a žádosti z podoblasti podpory C.4 (instalace systémů
   nuceného větrání se zpětným získáváním tepla).
Podoblast podpory E.3
1. Kombinace žádosti z podoblasti podpory C.2 (výměna zdrojů tepla na tuhá a
   vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /bez současné
   realizace opatření z oblasti podpory A/) a žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace
   termických solárních systémů ).
2. Podpora v této podoblasti podpory nebude poskytnuta v případě kombinace žádostí
z podoblasti C.2.7 a podoblasti C.3.
