Radiátory hliníkové                               
www.eshopRegulus.cz

Kvalita a zpracování radiátorů
Článková hliníková otopná tělesa zaujmou nejen svým vzhledem, ale i svými vynikajícími vlastnostmi. Jednotlivé články jsou vyráběny tlakovým litím ze slitiny hliníku dle UNI 5076 s obsahem zinku do 0,9%. Použitý materiál zaručuje vysokou antikorozní a mechanickou odolnost, výborné tepelné vlastnosti a nízkou hmotnost. Z článků lze dle potřeby sestavovat otopná tělesa různých rozměrů a výkonů. Povrchová úprava dvojitým epoxidovým nátěrem má takřka neomezenou životnost. Maximální provozní teplota je 110 °C.




 

 


Použití hliníkových radiátorů
Maximální provozní tlak je 6 bar, proto nejsou tato otopná tělesa vhodná pro použití ve výškových budovách, kde je tlak v topném systému zpravidla vyšší. Nevhodná jsou také pro použití ve vlhkých prostorách (např. bazény, myčky automobilů apod.).

Radiátory se dodávají ve smontovaném stavu po pěti nebo deseti článcích. Pro připojení každého dalšího článku jsou zapotřebí dva niply a těsnění. Dále je nutné zakoupit závěsné konzole (kovové, umělohmotné), odvzdušňovací ventily (automatické nebo ruční), zátky a redukce.

Příslušenství radiátorů

 

	Kód
	Název
	Obrázek
	Cena
	Jednotky

	848
	Nipl 1“ na články Al
 
	


	13,-
	ks

	849
	Zátka 1“ s O-kroužkem -pravý závit
 
	


	27,-
	ks

	968
	Zátka 1“ s O-kroužkem - levý závit
 
	


	27,-
	ks

	1889
	Redukce 1“-1/4“s O-kroužkem -pravý
 
	


	29,-
	ks

	1933
	Redukce 1“-1/4“s O-kroužkem - levý
 
	


	29,-
	ks

	857
	Redukce 1“-1/2“s O-kroužkem -pravý
 
	


	29,-
	ks

	972
	Redukce 1“-1/2“s O-kroužkem - levý
 
	


	29,-
	ks

	856
	Redukce 1“ - 3/4“ pravý závit
 
	


	27,-
	ks

	973
	Redukce 1“ - 3/4“ levý závit
 
	


	27,-
	ks

	971
	Redukce 1“-3/8“s O-kroužkem - levý
 
	


	29,-
	ks

	970
	Redukce 1“-3/8“s O-kroužkem -pravý
 
	


	29,-
	ks

	1079
	Odvzdušňovací ventil ruční levý z. 1“
 
	


	80,-
	ks

	974
	Odvzdušňovací ventil automatický levý z. 1“
 
	


	199,-
	ks

	1547
	Konzola stavitelná Klasik
 
	


	88,-
	ks

	850
	Odvzdušňovací ventil ruční pravý z. 1“
 
	


	80,-
	ks

	969
	Odvzdušňovací ventil automatický pravý z. 1“
 
	


	199,-
	ks

	851
	Těsnění pod nipl -tl.1mm
 
	


	6,-
	ks

	852
	Těsnění pod zátku a redukci - tl.1,5mm
 
	


	6,-
	ks

	854
	Konzola na zeď
 
	


	28,-
	ks

	855
	Klíč na nipl 1“-l=800 mm
 
	


	656,-
	ks

	858
	Klíč na zátku a redukci
 
	


	95,-
	ks

	975
	Lak retušovací na články
 
	


	120,-
	ks

	982
	Spray retušovací na články 400ml
 
	


	252,-
	ks


www.eshopRegulus.cz
