

www.eshopRegulus.cz


Hliníkové článkové radiátory

Specifikace objednávky radiátorů


Radiátory se dodávají ve smontovaném stavu po pěti nebo deseti článcích. Pro připojení každého dalšího článku jsou zapotřebí dva niply a těsnění. Dále je nutné zakoupit závěsné konzole (kovové nebo umělohmotné – na každých 5 článků 3 konzole, tzn. 2 nahoře a jedna dole), odvzdušňovací ventily (automatické nebo ruční), zátky a redukce.

Při specifikaci objednávky je nutné specifikovat variantu (směr otáčení) závitu a dimenzi fitinky. 


Při pohledu na čelní stranu radiátoru je na pravé straně radiátoru pravý závit a na levé straně radiátoru je levý závit. Dle této informace je třeba vybrat směr otáčení závitu.


Dimenze radiátorových ventilů (3/8“ a ½“) pak určuje dimenzi redukce. Závit v radiátoru je 1“ a dle specifikace rozvodů topení je třeba určit vhodnou dimenzi redukce vzhledem k radiátorovému ventilu.

V případě nejasností volejte tel. č.: 602360637, nebo lépe zašlete dotaz na e-mail: info@demved.cz

Kvalita a zpracování radiátorů
Článková hliníková otopná tělesa zaujmou nejen svým vzhledem, ale i svými vynikajícími vlastnostmi. Jednotlivé články jsou vyráběny tlakovým litím ze slitiny hliníku dle UNI 5076 s obsahem zinku do 0,9%. Použitý materiál zaručuje vysokou antikorozní a mechanickou odolnost, výborné tepelné vlastnosti a nízkou hmotnost. Z článků lze dle potřeby sestavovat otopná tělesa různých rozměrů a výkonů. Povrchová úprava dvojitým epoxidovým nátěrem má takřka neomezenou životnost. Maximální provozní teplota je 110 °C.




 

 


Použití hliníkových radiátorů
Maximální provozní tlak je 6 bar, proto nejsou tato otopná tělesa vhodná pro použití ve výškových budovách, kde je tlak v topném systému zpravidla vyšší. Nevhodná jsou také pro použití ve vlhkých prostorách (např. bazény, myčky automobilů apod.).

 

